## 갑지
2020-09-22
㈜인포솔류션 전호수 대표님 |  | 貴下
양평군 용문면 연수리 455-32 시스템에어컨 |  | 에 대하여 下記와
如이 見積 提出하나이다.
금액합계 : 일천이백구십만원정 12,900,000 원정 |  |  | (\ |  |  | )
(부가세별도)
NO. | 品 名 | 規 格 | 數 量 |  |  |  | 單 價 | 金 額
| DECSCRITION | MODEL | QUANTITY |  |  |  | UNIT PRICE | TOTAL
1 | 멀티시스템 냉난방 실외기(11kw) | RPUW040S2S |  | 대 | 1 |  | 1869000 | 1869000
2 | 멀티시스템 냉난방 실외기(29.2kw) | RPUW101X9M |  | 대 | 1 |  | 4233000 | 4233000
3 | 멀티 4-way 실내기 (40평형) | R-W1450T2S |  | 대 | 2 |  | 807000 | 1614000
4 | 멀티 1-way 실내기 (10평형) | R-W0400C2S |  | 대 | 1 |  | 476000 | 476000
5 | 멀티 1-way 실내기 (15평형) | R-W0600C2S |  | 대 | 1 |  | 662000 | 662000
6 | 실외기 BASE | UX-2B |  | 대 | 1 |  | 150000 | 150000
8 | 실외기 BASE | UX-2 |  | 대 | 1 |  | 120000 | 120000
9 | 무선리모컨 | PWLSS22H |  | 대 | 3 |  | 35000 | 105000
10 | 분지관 | PBL-7001HS |  | 대 | 4 |  | 81000 | 324000
11 | 설치자재(동배관 드레인 외) |  |  | 식 | 1 |  | 2000000 | 2000000
12 | 설치인건비(배관공 용접공 외) |  |  | 식 | 1 |  | 1200000 | 1200000
13 | 가스충전비 | 410A |  | Kg | 15 |  | 10000 | 150000
14 | 진공작업/타공/시운전 | 서비스
이하여백
[7 empty] | 절사(-) | -3000
|  | (VAT별도) | [5 empty] | 12900000
特記事項
1. 견적외 공사는 별도 협의후 진행
2. 전기공사는 전기업체 공사분임 (실내기,실외기 전기공사)
見 積 書
納 品 期 日 상호협의
引 度 場 所 귀사현장도
有 效 期 間
合計金額 一金육억팔천오백팔만구천원整(￦685,089,000.--)
VAT 별도
合 計 (TOTAL)
(주)남서울씨에이치공조
대표이사 전 무 현
주소: 경기도 광명시 영당로 21번길 5
TEL : 02-897-1396
E-MAIL : jeunid @ naver.com
담당자 : 010-6296-4324
기계설비공사업 (등록번호 : 광명 12-10-07)

## 내역 (hidden)
1. 냉난방 천장형 멀티형
순번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1 | 멀티천장형 1WAY 냉난방기 | R-W0230C2S | 대 | 2 | 485000 | 970000 | 실내기
2 | 멀티천장형 2WAY 냉난방기 | R-W0601G2S | 대 | 1 | 706000 | 706000 | 실내기
3 | 멀티 냉난방 단독실외기 | RPUW040S2S | 대 | 1 | 1979000 | 1979000 | 실외기
4 | 무선리모컨 | PWLSSA21H | 대 | 3 | 35000 | 35000
5 | 멀티용 분지관 | PBL-3501H2 | 대 | 2 | 70000 | 140000
6 | 실외기 받침대 | UX2 | 대 | 1 | 120000 | 120000
7 | 멀티 배관자재 및 시공비 | 동배관 외 | 식 | 3 | 750000 | 2250000
8 | 벽결이 이전설치건 | 벽결이 | 대 | 1 | 120000 | 120000
9 | 진공작업 | 서비스
10 | 410A 가스충전 | 서비스
이하여백
| 합계 |  |  |  |  | 6320000